…Titel
Antennen in Plasma

---
Einleitung, Kalibrierung von Raumsondenantennen.
Plasma Sheath.
Plasma als Dielektrikum.
Wegweiser

---
Antennen dienen als Schnittstelle zwischen geführter Ausbreitung entlang eines Kabels und freier Ausbreitung im Raum
Verschiedene Plasma-Wellen können durch Antennen empfangen oder gesendet werden.
Antennen auf Raumsonden dienen zum Empfang natürlicher Strahlung.
Die empfangenen Daten geben Rückschlüsse auf physikalische Prozesse.
Einleitung

---
Um eine korrekte Datenauswertung zu garantieren, müssen die Antenneneigenschaften genau bekannt sein.
Effektive Längenvektoren, Impedanzen, Admittanzen, Powerpattern
Numerische und eperimentelle Methoden:
  - Wire/Patchgrid modeling
  - Rheometry
  - Anechoic chamber
  - Inflight calibration
Einleitung

---
Ein vergoldetes Modell wird in einem Wassertank versenkt.
Ein niederfrequentes elektrisches Feld wird über 2 Metallplatten angelegt.
Die induzierte Spannung an den Antennen wird als Funktion der Orientierung des Modells im Vergleich zum E-Feld gemessen.
Die effektiven Längenvektoren und Impedanzen können aus den gemessenen Daten ermittelt werden.
Die Methode kann nur für den quasi-statische Grenzfall eingesetzt werden.
Rheometry

---
Die Raumsonde wird aus Drähten (wires) oder Oberflächenelementen (patches) modelliert.
Die Stromverteilung entlang des Modells wird berechnet.
Diese Berechnung machen wir mit ASAP (wires) und CONCEPT II (wires and patches) bald auch mit NEC4
Aus der bekannten Stromverteilung können dann alle andern Parameter berechnet werden. Dies wird mit unseren Matlab Funktionen bewerkstelligt.
Die numerische Methode

---
Es wird die abstrahlende Antenne berechnet, aber aufgrund der Reziprozität gelten die Ergebnisse auch für die empfangende Antenne.
Die Stromverteilung wird durch die electric field integral equation (EFIE. CONCEPT), oder die reaction integral equation (RIE, ASAP) berechnet.
Die Antenne wird am feed betrieben.
Vereinfachungen:
  - Unendlich dünner Strom entlang des Zentrums der Drähte.
  - Keine transversalen Ströme.
Wiregrid

---
Die Stromverteilung wird durch die magnetic field integral equation (MFIE, CONCEPT) berechnet.
Vorteil: Höhere Genauigkeit, vor allem bei hohen Frequenzen.
Nachteil: Hohe Rechenzeit.
Patchgrid

---
Ein Modell der Raumsonde wird durch kohärente elektromagnetische Strahlung beleuchtet.
Anechoic heißt, dass der Raum mit einer absorbierenden Wand versehen ist.
Die Induzierte Spannung an den Antennen wird gemessen.
Vorteil gegenüber Rheomtrie: Verschiedene	Frequenzen können behandelt werden.
Eine Anlage steht in Frankreich.
Anechoic chamber

---
Nach dem Start der Sonde kann eine künstliche oder natürliche Radioquelle, deren Intensität und Position bekannt ist, dazu verwendet werden, die echten Antennen zu kalibrieren.
Idealerweise führt die Sonde dazu ein Rollmanöver durch.
Inflight Calibration

---
Einleitung, Kalibrierung von Raumsondenantennen.
Plasma Sheath.
Plasma als Dielektrikum.
Wegweiser

---
Oberflächen aus leitendem Material wechselwirken mit umgebendem Plasma.
Es bildet sich eine Schichte um das Objekt, welche plasma sheath genannt wird.
Die plasma sheath ist unterschiedlich, je nachdem, ob die Oberfläche positiv oder negativ geladen ist.
Sie kann als System aus Widerstand und Kapazität modelliert werden.
[Bale et. al. 2007]
Plasma sheath

---
2 oder 3 verschiedene Stöme fliessen von und zu der Raumsonde.
In einem dynamische Gleichgewicht müssen sich die Ströme auf Null addieren.
Abhängig von der Größe des Photoelektronen-Stroms kann die Raumsonde positiv oder negativ geladen sein.
Verschiedene physikalische Effekte treten auf.
-
-
+
Ion current
Electron
current
Photoelectron
current
Plasma sheath

---
Keine Sonneneinstrahlung--> Nur Ionen und thermische Elektronen
Wenn Elektronen und Ionen im thermischen Gleichgewicht sind, ist die Mittlere Geschwindigkeit der Elektronen höher:
--> mehr Elektronen treffen die Oberfläche pro Zeit.
--> RS baut negative Ladung auf.
--> negative Ladung stößt thermische Elektronen ab.
--> Ionen werden angezogen.
--> Eine Elektronenarme Schicht formt sich um die RS.
--> Die Dicke der Schicht und die Potenzial-Verteilung werden sich dergestalt regulieren, dass der Betrag der beiden Ströme gleich gross ist.
Plasma sheath: negativ geladene Oberfläche

---
Postulat: thermische Elektronen sind Maxwell verteilt.
Energieerhaltung:
Teilchendichte: Nulltes Moment.
Drift Geschwindigkeit: Erstes Moment x Ladung.
V ist das Potenzial der RS im Vergleich zum Plasma (V<0)
Plasma sheath: negativ geladene Oberfläche

---
Alle ionen erreichen die Oberfläche.
Sie fallen in eine Potenzialsenke.
--> Beschleunigung
--> Dichte sinkt wegen Massenerhaltung.
Energie erhalten.
Kombination beider Erhaltungsgesetze ergibt Gleichung für Teilchendichte.
Daraus kann der Ionenstrom hergeleitet werden.
Unter Berücksichtigung der Flussdichte kann man die finale Form erhalten.
Plasma sheath: negativ geladene Oberfläche

---
Photoelektronen werden durch Photonen erzeugt, welche auf der Oberfläche auftreffen. Oft Solarer Ursprung.
Alle Photoelektronen erreichen die Oberfläche.
Stromdichte an der Oberfläche iph hängt von Energieverteilung der Photoelektronen, sowie Material und Geometrie der RS ab.
AΦ...beleuchtete Querschnittsfläche.
Geschwindigkeit und Dichte können wie bei Ionen berechnet werden.
Plasma sheath: negativ geladene Oberfläche

---
Randbedingung des Potenzial
Um das Potenzial zu berechnen werden die Ströme gleichgesetzt.
Quasi-Neutralität postuliert.
Der Einfluss der Ionen ist sehr klein.
Arel relativer Anteil der beleuchteten Fläche.
Die Dicke der sheath kann man durch die Debye Länge der Elektronen annähern, oder man kann den Potenzial- und Dichteverlauf durch die Schicht berechnen und so einen genaueren Wert erhalten.
Plasma sheath: negativ geladene Oberfläche

---
Der sheath Widerstand ist der Gradient der V-I Kurve.
Expliciter Ausdruck [Gurnett 2000]
Der Widerstand kann bei hohen Frequenzen ignoriert werden.
Für die Kapazität verwende ich die allgemeine Formel für zylindrische Kondensatoren
Plasma sheath: negativ geladene Oberfläche

---
Photoelektronen dominieren.
Die Summe der Ströme muss sich wieder zu Null addieren.
-->Der Körper lädt sich positiv auf. Die Anzahk der Photoelektronen welche das Plasma erreichen ist gleich der Anzahl der thermischen Elektronen welche die Oberfläche erreichen.
Die meisten Photoelektronen haben nicht genug Energie um die sheath zu durchqueren und fallen zur Oberfläche zurück.
Diese Elektronen formen die Elektronenschicht.
Sie tragen aber nicht zum Photoelektronen-Strom bei.
Plasma sheath: positiv geladene Oberfläche

---
Alle thermischen Elektronen erreichen die Oberfläche --> kein Boltzmann.
Nur Photoelektronen mit genug Energie erreichen das Plasma.
Photoelektronen annähernd Maxwell-Verteilt [Grard et. al].
Photoelektronen-Rückfluss:
Photoelektronenstrom==thermischer Elektronenstrom.
-->Gesamtelektronenstrom der die Oberfläche erreicht :
Plasma sheath: positiv geladene Oberfläche

---
Potenzial der Raumsonde kann durch Gleichsetzen der Ströme hergeleitet werden.
Plasma sheath: positiv geladene Oberfläche

---
Formeln für positiv geladene RS.
εr ist der relative dielektrische Tensor.
Dieser ändert sich kontinuierlich entlang des sheath.
Als erste Annäherung kann man den Mittelwert nehmen.
Plasma sheath: positiv geladene Oberfläche

---
Wendet man die Theorie bei STEREO an, erhält man folgende Werte:
Vergleich des Realteils der Impedanz :
oder
Beispiel STEREO

---
Einleitung, Kalibrierung von Raumsondenantennen.
Plasma Sheath.
Plasma als Dielektrikum.
Wegweiser

---
Das Verhalten der Antennen wird auch direkt vom umgebenden Plasma beeinflußt.
Der Einfluss ist nahe der Plasmaresonanzfrequenzen am grössten, aber auch in höheren Frequenzbereichen nicht vernachlässigbar.
Als dielektrisches Modell kann der Plasmaeinfluss leicht in die numerische Kalibrierung aufgenommen werden.
Der Plasmaeinfluss wird komplett durch den Green's Tensor, dessen Form vom Modell abhängt, beschrieben.
Die allgemeine Form ist
Der resultierende Tensor kann direkt in die EFIE übernommen werden.
Plasma als Dielektrikum

---
Kaltes isotropes Plasma:
Kaltes anisotropes Plasma:
Plasma als Dielektrikum

---
Plasma als Dielektrikum

---
Plasma als Dielektrikum

---
STEREO
Plasma als Dielektrikum

---
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
The End